
[image: image3.jpg]COMERCIAL NEO





Ficha Técnica
Adaptador Fixture in Fixture T5
 “ Tubesaver “

Agosto de 2008

Equipo para upgrade de luminarias T8 y T10 a sistemas de alta eficiencia T5, sin necesidad de recambio de luminarias. 
Ahorros Esperados: 



entre 25% y hasta 50%

Modelos:






TST5/14: 


14w.   

600 mm.

TST5/28: 


28w.  

1200 mm.

TST5/35:


35w.  

1500 mm.

Características Técnicas:

Frecuencia de Trabajo:



50-60 Hz.

Tensión: 




160V – 260V

Factor de Potencia:



> 0,95

THD:





< 25%

Durabilidad mínima: 



20.000 horas

Ballast:





electrónico

Instalación:

Si la luminaria actual se encuentra con ballast magnético, se debe retirar el partidor y el tubo T8 o T10. En su reemplazo se instala Tubesaver con el tubo T5 preinstalado.

Si la luminaria actual tiene ballast electrónico o rapidstart, se debe desconectar el ballast.  

[image: image1.jpg]


         [image: image2.jpg]



      Foto equipos con y sin reflector


Modo de instalación

























































Comercial Neo Limitada.        

Central. 56 2 6513470    Fax. 56 2 6513471   www.comercialneo.cl   info@comercialneo.cl
USA - Colombia – España – Chile – Perú – Brasil - Ghana


[image: image3.jpg]